## Prístroje s PC OLČ
ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY
ODBOR LABORATÓRNYCH čINNOSTÍ
P.č. | Označenie prístroja | Ev. (inv.) číslo | Pracovisko | Poznámka
1 | ICP OES |  | SLAPH BA | 1 kus
2 | ICP MS s kolíznou celou |  | SLAPH BA | 1 kus, plán
3 | ICP OES |  | SLAP KE | 1 kus,plánuje sa zakúpiť
4 | ICP OES |  | ALTPB Rovinka | 1 kus, plán
5 | Atómový absorpčný spektrofotometer |  | SLAP KE | 1 kus
6 | Atómový absorpčný spektrofotometer |  | SLAPH BA | 1 kus
7 | ELISA |  | SLDŠO BA | 1 kus
8 | ELISA |  | SLDŠO HA | 1 kus, plán
9 | HPLC |  | SLAPe BA | 3 kusy
10 | Aminoanalyzátor |  | SLAPe BA | 1 kus
11 | Real-Time PCR detekčný systém |  | OMB BA | 2 kusy
12 | Real-Time PCR detekčný systém |  | SLDŠO BA | 1 kus, plán
13 | Aria MX real-time PCR system |  | SLDŠO HA | 1 kus
14 | FTIR spektrometer s FT Raman modulom |  | SLAPe BA | 1 kus
15 | Karl-Fischer analyzátor |  | SLAPe BA | 1 kus, plán
16 | Automatický pH meter |  | SLAPH BA | 1 kus, plán
17 | Automatický pH meter |  | SLAP KE | 1 kus, plán
18 | C/H2O analyzátor |  | SLAPH BA | 1 kus, plán
19 | C/H2O analyzátor |  | SLAP KE | 1 kus, plán
20 | Kvapalinový chromatograf Agilent 1100 SERIES, | 51689 2200002177 01 18 001 |  | OpenLab, výrobca Agilent Technologies | 2
21 | Plynový chromatograf GC 6890N-FID, | 52241 2200001871 2200001849 01 18 007 |  | OpenLab, výrobca Agilent Technologies | 1
22 | Plynový chromatograf GC MSD 6890N AGILENT Technologie, | 51690 2200001680 2200001519 01 18 004 |  | OpenLab, výrobca Agilent Technologies | 3
23 | Kvapalinový chromatograf Agilent 1100 SERIES, | 52237 2200001868 2200002285 01 18 001 |  | OpenLab, výrobca Agilent Technologies | 1
24 | Plynový chromatograf GC 6890N AGILENT Technologie (ACPI Uniprocessor R), | 52239 2200001869 7100002158 01 18 008 |  | OpenLab, výrobca Agilent Technologies | 3
25 | Plynový chromatograf GC 6890N-ECD/FPD | 52240 2200001870 2200002286 01 18 006 |  | OpenLab, výrobca Agilent Technologies | 1
26 | Digitálny fotoaparát Panasonic s príslušenstvom | 7100009047 | TSÚP
27 | Analyzátor spalín testo 350 s príslušenstvom | 2200003118 | TSÚP
28 | Prenosný analyzátor bioplynu - Biomasa | 2200003096 | TSÚP
29 | CHNS-O analyzátor s príslušenstvom | 2200003119 | TSÚP
30 | Kalorimeter - Biomasa | 2200003114 | TSÚP
31 | Granulový reaktor s príslušenstvom - UASB -Biomasa | 2200003100 | TSÚP
32 | Fotobioreaktor rúrkový - Biomasa | 2200003106 | TSÚP
33 | Plynový chromatograf - Biomasa | 2200003101 | TSÚP
34 | Peletovacia linka s príslušenstvom - Biomasa | 2200003107 | TSÚP
35 | Atómový absorpčný spektrometer - Biomasa | 2200003102 | TSÚP
36 | Lab. bioplynová stanica s príslušenstvom | 2200003103 | TSÚP